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ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. НЕСЕБЪР    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Ирина Димова- Началник отдел „УТ“ към Дирекция „УТИПКС“ при Община Несебър
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект: „Кабел ниско напрежение от ТНН на БКТП „Тънково 5" в ПИ 73571.48.188 по КККР на село Тънково до ново електромерно табло монтирано на границата на ПИ 73571.87.215 по КККР на село Тънково-за присъединяване на Фотоволтаична инсталация в същия имот. 
                                 Уважаеми госпожи и господа общински съветници,


В общинска администрация– Несебър е постъпило  искане с вх. №Н2-УТ-5515/29.07.2026г. от “Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, ЕИК 115552190, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Христо Г. Данов“ №37“. 

Искането е да бъде разрешено изработване на ПУП-ПП за обект „Кабел ниско напрежение от ТНН на БКТП „Тънково 5" в ПИ 73571.48.188 по КККР на село Тънково до ново електромерно табло монтирано на границата на ПИ 73571.87.215 по КККР на село Тънково-за присъединяване на Фотоволтаична инсталация в същия имот“.
Към преписката е приложено задание съобразено с изискванията на чл.125, ал.1 и 2 от ЗУТ и съгласувано по реда на чл.125, ал.7 от ЗУТ. Заданието е разгледано от ОбЕСУТ и прието с решение т.11 от протокол №6 от заседание на ОбЕСУТ, проведено на 12.08.2026г. 

Трасето за кабел НН ще започне от ТНН на БКТП „Тънково 5" в ПИ 73571.48.188 по КК на село Тънково, ще премине през ПИ 73571.47.21 /за местен път/ до електрическо табло на границата на ПИ 73571.87.215 с отреждане „за ФЦ", като кабела ще бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8м. и ширина 0,4м.

Дължината на кабела ще е 193 м.-предмет на ПУП-ПП, площите на ограничение на имотите ще са 386 кв.м.
Сервитута е определен съгласно чл.7, т.2 от Наредба №16/ 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти- по 1 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабелната линия.  
По преписката е представено писмо изх. №ПД-2392-2 от 18.08.2026г. от Директора на РИОСВ – гр.Бургас относно законосъобразността на поисканата разработка.

Като съобразих изложеното и предвид действащата нормативна уредба регламентираща тези въпроси считам, че са на лице необходимите предпоставки да бъде разрешено изработване на ПУП– ПП за обект: „Кабел ниско напрежение от ТНН на БКТП „Тънково 5" в ПИ 73571.48.188 по КККР на село Тънково до ново електромерно табло монтирано на границата на ПИ 73571.87.215 по КККР на село Тънково-за присъединяване на Фотоволтаична инсталация в същия имот. 
Предвид горното и на основание чл.21, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, чл.59, ал.1, посл. предл. от ЗУТ и правомощията предоставени ми със Заповед №3039/23.09.2026г. на кмета на община Несебър 

ПРЕДЛАГАМ на Общински съвет - Несебър следния

 ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.59, ал.1, посл. Предл. от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Кабел ниско напрежение от ТНН на БКТП „Тънково 5" в ПИ 73571.48.188 по КККР на село Тънково до ново електромерно табло монтирано на границата на ПИ 73571.87.215 по КККР на село Тънково-за присъединяване на Фотоволтаична инсталация в същия имот, като трасето за кабел НН ще започне от ТНН на БКТП „Тънково 5" в ПИ 73571.48.188 по КК на село Тънково, ще премине през ПИ 73571.47.21 /за местен път/ до електрическо табло на границата на ПИ 73571.87.215 с отреждане „за ФЦ", като кабела ще бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8м. и ширина 0,4м. Дължината на кабела ще е 193 м.-предмет на ПУП-ПП, площите на ограничение на имотите ще са 386 кв.м. Сервитута е определен съгласно чл.7, т.2 от Наредба №16/ 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти- по 1 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабелната линия.  


2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето решение.

3.Общински съвет Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Кабел ниско напрежение от ТНН на БКТП „Тънково 5" в ПИ 73571.48.188 по КККР на село Тънково до ново електромерно табло монтирано на границата на ПИ 73571.87.215 по КККР на село Тънково-за присъединяване на Фотоволтаична инсталация в същия имот.

           Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на 

Общината за сведение и изпълнение.

                                    НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УТ“ 

                                    ПРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР :………………………….…...........………….........
  
                         На основание Заповед №3039/23.09.2026г.   /инж. Ирина Димова/

Съгласувано с: адв. Цена Вичева : .................................... 

Изготвил: Георги Менчев, мл. специалист отдел „УТ”: ......................
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